消防安全重点单位“四个能力”自我评估报告备案表（一个季度一次）

单位名称： 日照市工业学校 评估时间： 2019 年 6 月 10 日 评估成绩： 92

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估项目** | **评估内容** | **评估标准** | **评估方法** | **扣分情况及原因** |
| 检查消除  火灾隐患  的能力  （30分） | 1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理，明确单位员工岗位消防责任（4分）。 | ①未确定消防安全管理人的扣2分；  ②未明确单位员工岗位消防责任，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 | 1. 现场核查消防安全管理人并提问； 2. 每个岗位随机抽查1名员工并提问。200个床位以上宾馆饭店至少要抽查10名员工，具体为1名具体负责消防安全的保安部经理、2名保安、2名消防控制室值班人员、1名餐厅厨师、4名客房及餐厅服务员。200个床位以下宾馆饭店抽查7人 (参照上述岗位人员抽，无消防控制室的加抽保安、服务员). 3. 被抽查人员统一集中笔试，了解明确落实岗位消防责任情况。 |  |
| 2、单位每月进行一次全面防火检查，并填写检查记录（8分）。 | ①未每月开展防火检查的扣8分；②检查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火检查记录。 |  |
| 3、单位每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次；公众聚集场所在营业期间应当至少每二小时进行一次防火巡查（8分）。 | ①未按要求开展防火巡查的扣8分；  ②巡查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火巡查记录。 |  |
|  | 4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全（2分）。 | 单位员工未在班前、班后进行检查的，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 | 1. 检查第1项检查考评方法抽查的人员； 2. 查看员工工作记录(无记录的现场提问)，在班前、班后应该注意哪些消防安全事项，进行用火、用电、用油、用气等方面的检查情况。 |  |
| 5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患，检查巡查人员立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全（8分）。 | ①单位检查巡查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的，每处扣2分；②现场检查发现存在火灾隐患，每发现一处扣2分。扣完为止。 | 1. 查阅防火检查巡查记录及火灾隐患整改报告或通知； 2. 实地检查。 |  |
| 组织扑救  初起火灾  的能力  （30分） | 6、依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队；有保安队的单位建立“保消合一”消防队；其他单位建立志愿消防队（8分）。 | ①应建而未建专职消防队的扣8分；②未建志愿消防队的扣4分。 | 现场检查专职、志愿消防队。 |  |
| 7、消防控制室值班人员经过培训持证上岗，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法（8分）。 | ①消防控制室值班人员未取得上岗证书的，发现一人扣2分；②不会操作消防系统设备，不掌握基本应急处置技能的，发现1人扣2分。扣完为止。 | 1. 现场全数提问消防控制室值班人员； 2. 熟记应急处置程序7个要求，现场会操作演示。 | -8，没有消防控制室 |
| 8、根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；单位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案（8分）。 | ①未制定预案的扣8分；②制定的预案未明确第一、第二灭火力量的，扣4分；③至少每半年进行一次灭火和应急疏散演练的，每少一次扣2分。 | 1. 查阅档案、资料及演练记录；   ② 现场随机设定起火点，按预案组织演练。 |  |
| 9、单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火（6分）。 | 员工不掌握消防设施器材使用方法，不会扑救初起火灾的，每1人扣1分。 | ① 现场提问5名服务员是否会使用灭火器，并现场操作；   1. 现场提问2名巡查保安或专职志愿消防队员是否会使用消火栓。 |  |
| 组织人员  疏散逃生  的能力  （10分） | 10、员工要掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（4分）。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的，每1人扣1分。 | 1. 现场提问4名员工发生火灾后的逃生方法； 2. 提问员工安全出口和疏散通道的位置。 |  |
| 11、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明确疏散引导人员（6分）。 | 未明确疏散引导人员的，扣3分；员工不明确疏散引导责任的，每人扣1分。扣完为止。 | 1. 查看档案、资料；   ② 提问第10项抽查员工是否明确疏散引导职责。 |  |
| 消防宣传  教育培训  的能力  （30分） | 12、消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | 1. 现场检查消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、水泵结合器； 2. 抽查3个灭火器配置点。 |  |
| 13、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | 现场抽查3个楼层。 |  |
| 14、单位每年组织员工进行一次消防安全教育培训，公众聚集场所每半年进行一次培训。新上岗和进入新岗位的员工要进行岗前消防培训，员工普遍达到“三懂三会”（懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散）要求（10分）。 | ①每年未按要求开展消防教育培训的，每少一次扣4分；②新上岗和进入新岗位的员工未进行岗前消防培训，每发现1人扣1分；③员工达不到“三懂三会”要求的，每发现1人扣1分。 | 1. 查阅档案、资料； 2. 与第1项检查考评方法抽查的人员   合并笔试。 |  |
| **实际得分：92** | | **扣分合计：8** | | |